泰山医学院消防知识考试试题

单位                姓名               职务              得分

1、公安部提出的“四个能力”是指：（检查消除火灾隐患能力）、（扑救初起火灾能力）、（引导人员疏散逃生能力）、（消防宣传教育培训能力）。

2、学校落实（逐级消防安全责任制）和（岗位消防安全责任制），明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位消防安全责任人。

3、 学校各部门、各单位和师生员工依法履行（保护消防设施）、（预防火灾）、（报告火警）和（扑救初起火灾）等维护消防安全的义务。

4、学校、各部门、单位行政一把手是（消防安全责任人），分管消防安全的副职是（消防安全管理人）。

5、《泰山医学院消防安全管理办法》是根据（高等学校消防安全管理规定）制定的。

6、在校内举办文艺、体育、集会、展览等大型活动，需填写（校内大型活动申报表），经（保卫部门）同意后方可举办。

7、学校各部门不得以任何理由堵塞（疏散通道）、（安全出口）、（消防车通道）。

8、学校进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，职能部门应依法办理建设工程消防设计审核、消防验收或者备案手续。竣工后，建筑工程的有关（图纸）、（资料）、（文件）等报学校档案机构和保卫处备案。

9、（学生宿舍）、（教室）和（礼堂）等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器，在门窗、阳台等部位不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

10、发生火灾时，学校应及时报警并立即启动（应急预案），迅速扑救（初起火灾），及时（疏散人员）。

11、校内各部门（每月）进行一次内部防火检查。校内消防安全重点单位（部位）应当进行（每日）防火巡查，并确定巡查的（人员）、（内容）、（部位）和频次。

12、学校对学生进行消防安全教育，使其了解防火、灭火知识，掌握（报警）、（扑救初起火灾）和（自救）、（逃生方法）。

13、消防安全重点单位（部位）所属部门（每年）要对员工进行（一次）消防安全培训。

14、学校、二级单位、消防安全重点单位（部位）制定相应的（灭火和应急疏散预案），建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

15、校内消防安全重点单位（部位）按照灭火和应急疏散预案（每半年）组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案。

16、灭火器使用方法三要素是：（拔销子）、（握管子）、（压把子），距离火源（ 5 ）米左右进行灭火，室外灭火要站在（上风）方向。

17、疏散逃生首先要用湿毛巾捂住口鼻，毛巾一般折叠（8层），可防止（60%）烟气浸入。

18、报火警时，社会警是（119），校内报（6233110）、（6229110），报警时要说明火灾发生的具体位置、引燃物品种类、火势基本情况、（报警人姓名）、（联系电话）等。

共50个填空